Ausschreibungstext

PTFE-Wasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Verschraubungen ## PTFE-Verschraubung für Q3 2,5 m³/h, DN 15 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P1 ## PTFE-Verschraubung für Q3 4,0 m³/h, DN 20 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P2 ## PTFE-Verschraubung für Q3 10 m³/h, DN 25 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 25 Anschluss (Rohrseitig): R1"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P3 ## PTFE-Verschraubung für Q3 10 m³/h, DN 32 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 32 Anschluss (Rohrseitig): R1¼"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P4 ## PTFE-Verschraubung für Q3 16 m³/h, DN 40 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 40 Anschluss (Rohrseitig): R1½"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P5 ## PTFE-Verschraubung für Q3 25 m³/h, DN 50 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: Molliné PMV Dimension: DN 50 Anschluss (Rohrseitig): R2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P6 # Dämmschalen ## Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Typ: Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Typ: Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 ## Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 |  |  |